| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  | Email |  |
| Тепловая мощность |
| Отопление |  |  | кВт |  |
| ГВС |  |  | кВт |  |
| Вентиляция |  |  | кВт |  |
| Тип теплообменников | ( паяные | ( разборные |
| Схема подключения теплообменника ГВС | ( одноступенчатая | ( двухступенчатая |
| Греющая сторона |
| Среда |  |  | вода, пар, прочее |
| Источник теплоснабжения |  |  | теплосеть, котёл, прочее |
| Температура на входе |  | °С / °С |
| Температура на выходе |  | °С / °С |
| Давление в подающем трубопроводе |  | бар (м. в. ст.) | нужное обвести |
| Давление в обратном трубопроводе |  | бар (м. в. ст.) | нужное обвести |
| Нагреваемая сторона |
| ОТОПЛЕНИЕ | ( независимое подключение | ( зависимое подключение |
| Среда |  |  | вода, гликолевый раствор |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимальные потери давления в системе |  | бар (м. в. ст.) |  |
| Рабочее давление отопительных приборов |  | бар (м. в. ст.) |  |
| Тип отопительных приборов | ( конвекторы | ( радиаторы | ( регистры |
| Высота здания с учетом техподполья |  | м |
| ГВС |  |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимально-часовой расход ГВС |  | м3/ч (л/с) | нужное обвести |
| Расход воды на циркуляцию ГВС в процентах от максимально-часового расхода |  | % |
| Потери давления в системе ГВС |  | бар (м. в. ст.) | нужное обвести |
| Давление холодной воды на входе в Т/О |  | бар (м. в. ст.) | нужное обвести |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | ( независимое подключение | ( зависимое подключение |
| Среда |  |  |  |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимальные потери давления в системе |  | бар (м. в. ст.) | нужное обвести |
| Рабочее давление |  | бар (м. в. ст.) | нужное обвести |
| Дополнительное оборудование |
| ( регулятор перепада давления | ( арматура на вводе + КИП | ( сетчатый фильтр на вводе |
| ( узел коммерческого учета | ( расходомер ХВ на вводе | ( соленоидный клапан подпитки |
| ( насос подпитки | ( расширительный бак | ( предохранительный клапан |
| Габаритные размеры |
| Размер в помещении (длина * ширина * высота) |  | м |
| Монтажные проемы (ширина * высота) |  | м |
| Насосное оборудование | Автоматика регулирования |
| ( GRUNDFOS | ( 1 х 230 В | ( без резерва |  |  |
| ( Lowara | ( 3 х 380 В |  |  |  |
| ( резерв 100% |  |  |  |  |
| Арматура на вводе |
| ( под приварку | ( фланцевая | ( резьбовая |
| Требования к тепловому пункту |
| Максимальное рабочее давление |  | бар |
| Максимальная рабочая температура |  | °С |
| Дополнительные требования и параметры: |